《工业组态软件与现场总线技术》（理论）课程教学大纲

| 课程名称 | 工业组态软件与现场总线技术 |  |  | 课程编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学时 | 32 | 学分 | 2 | 课内实践学时 | 0 |
| 先修课程 | C语言、 |  |  | 后续课程 | 工业机器人系统集成 |
| 开课单位 | 电信学院 |  |  | 适用专业 | 全校 |

一、课程简介

课程任务

《人机交互与现场总线》是机器人工程专业的选修专业课程之一。组态控制技术是自动化领域一项核心技术，该课程与电气控制、PLC、传感技术等自动化专业核心课程相结合，利用上位机与控制层的结合，实现控制对象动作现象、数据、曲线等在上位机上的可视化和可控制。课程主要教学内容包含组态监控画面的开发、数据对象的定义，动画的连接、脚本编写、设备连接等。

通过本课程的学习使学生掌握WinCC组态软件的基本知识、基本原理和基本使用方法，培养学生正确使用组态软件开发各种监控系统，培养学生分析问题和解决问题的能力和独立设计电气拖动控制系统的能力。为独立操控、设计以后工作岗位的PLC控制系统打下基础。

二、教学内容与学习要求

课程思政要求：

将职业教育的热点词汇“工匠精神”作为主线贯穿整个课堂的教学活动，要求同学们在编程、操作上注重细节，一丝不苟，做到精益求精；引导学生树立诚实守信、严谨负责的职业道德观；在编程等工程项目上，多讲述实践的重要性，教导学生从实践中寻找答案。此外，还应该结合丰富的案例将“科学观”、“发展观”、“整体观”等融入到课堂中。

第1章   WinCC概述（支撑课程目标5）

1、教学要求

掌握WinCC的基本功能和与PLC间的密切配合关系。

了解工控组态软件WinCC的作用及基本功能。

2、教学内容

第一节 WinCC性能特点及系统构成

知识要点：WinCC人机界面是在生产和过程自动化中解决可视化和控制任务的工业技术综合系统。它提供了适用于工业的图形显示、消息、归档以及报表的功能模板。高性能的过程耦合、快速的画面更新、以及可靠的数据使其具有高度的实用性。

第二节 WinCC应用实例简介

知识要点：通过某个简单的工程PLC控制、WinCC监控实例的介绍，了解WinCC与PLC间相辅相成的配合关系，理解各自作用及配合思想。

3、本章重点、难点

本章重点：掌握WinCC的基本功能。

本章难点：理解WinCC与PLC间的密切配合、通力合作关系。

4、学习要求

1、了解人机界面wincc组态软件的功能及特点。

第2章   组态第一个工程（支撑课程目标4、5）

1、教学要求

熟悉并掌握WinCC项目管理器界面的使用。

了解了解组态软件的功能、发展趋势及WinCC简介、产品分类、WinCC安装前的准备、了解安装与卸载。

2、教学内容

第一节 WinCC的安装与卸载

知识要点：了解安装winCC的硬件要求，掌握安装winCC的软件要求以及所需软件的安装步骤。

第二节 项目管理器

知识要点：通过WinCC项目管理器介绍，理解wincc项目管理器的结构，掌握创建单用户项目的步骤。

3、本章重点、难点

本章重点：了解WinCC的安装条件及步骤，熟悉WinCC项目管理器界面。

本章难点：对英文版操作界面的熟悉和掌握。

4、学习要求

1、掌握wincc项目管理器中的组件。

2、了解wincc组态软件安装过程。

第3章   项目编辑器（支撑课程目标1、2、3）

1、教学要求

掌握WinCC组态一个工程项目的过程并能独立完成一个简单工程项目的WinCC组态。

了解WinCC组态一个工程项目的基本步骤。

2、教学内容

第一节 建立并组态项目

知识要点：启动并建立一个新Wincc项目，熟悉如何创建简单内部变量(Interal Tag) ，创建过程画面，改变画面对象的属性。掌握一个最简单的项目的监控画面编辑。

第二节 Wincc项目运行

知识要点：熟悉指定winCC运行系统的属性，掌握运行工程步骤，学会使用变量模拟器来模拟仿真过程系统的实际运行。

3、本章重点、难点

本章重点：掌握WinCC组态一个工程项目的过程。

本章难点：画面对象属性的设置，以及相关变量的连接。

4、学习要求

1、掌握组态一个项目的操作步骤。

2、了解wincc各个组态步骤的含义。

第4章   组态变量（支撑课程目标1、2、3）

1、教学要求

掌握WinCC组态一个工程项目的过程并能独立完成一个简单工程项目的WinCC组态。

了解WinCC组态一个工程项目的基本步骤。

2、教学内容

第一节 变量管理器(Tag management)

知识要点：了解变量的功能类型，理解外部变量、内部变量、系统变量以及脚本变量的适用场合及编辑方法。了解变量的数据类型，掌握各类数据类型变量的使用环境。

第二节 创建和编辑变量

知识要点：熟悉创建内部变量、过程变量、结构类型变量以及创建变量组的基本步骤，熟练掌握创建内部变量和结构变量。

3、本章重点、难点

本章重点：内部变量和结构变量的创建。

本章难点：内部变量、过程变量、结构类型变量的灵活应用和创建场合。

4、学习要求

1、掌握创建内部变量及外部变量的方法。

2、理解内部变量与外部变量的区别与用法。

第5章   WinCC图形编辑器（支撑课程目标1、2、3）

1、教学要求

掌握WinCC画面对象的基本静态操作和属性的动态操作设置。

了解并熟练掌握组态WinCC各种过程监控画面的基本步骤及方法。

2、教学内容

第一节 WinCC图形编辑器

知识要点：了解图形编辑器的布局、画面布局；掌握WinCC项目管理器中的图形编辑器。

第二节 使用图形、对象和控件

知识要点：了解创建过程画面的过程；掌握使用画面、对象的基本静态操作、对象属性的动态化、对象的事件、使用控件和图库。

第三节 使用图形编辑器的例子

知识要点：通过on／off开关的切换显示、画面切换、使用状态显示对象、画中画、组态画面模板等多种动态画面的讲解和独立操作调试运行，熟练掌握各种画面对象属性的静态及动态化设置。

3、本章重点、难点

本章重点：各种WinCC过程监控画面的基本组态步骤及方法。

本章难点：各种画面对象属性的静态及动态化设置。。

4、学习要求

1、掌握组态过程画面的方法及步骤。

2、理解组态过程中，各种对象属性的参数设置的意义。

第6章   过程值归档（支撑课程目标1、2、3）

1、教学要求

掌握WinCC组态过程值归档的过程及在线仿真运行。

了解过程值归档的作用和方法。

2、教学内容

第一节 过程值归档基础及组态过程值归档

知识要点：了解过程值归档的作用和方法，掌握组态过程值归档的基本方法步骤，主要包含打开变量记录编辑器、组态定时器、创建归档、添加变量、归档设置等。

第二节 输出过程值归档

知识要点：主要包含创建趋势图（taglogging.pdl）、建立表格窗口、设置运行系统加载变量记录运行系统、测试画面以及启动模拟编辑器仿真过程值归档。

3、本章重点、难点

本章重点：掌握WinCC组态过程值归档的过程的方法。

本章难点：对具体WinCC过程值归档操作步骤的理解。

4、学习要求

1、掌握组态过程中，过程值归档的操作步骤及组态方法。

2、理解过程中归档操作过程中，所设置的各个参数的具体含义。

第7章   消息系统（支撑课程目标1、2、3）

1、教学要求

掌握WinCC组态报警方法及报警显示方法。

了解消息系统的作用和方法。

2、教学内容

第一节 组态报警

知识要点：了解组态报警的作用和方法，掌握组态报警的基本方法步骤，主要包含打开报警记录编辑器、启动报警系统向导、消息块等。

第二节 报警显示

知识要点：主要包含组态报警事件窗口、测试输入输出域、设置窗口对象属性、在运行系统中添加报警记录等操作方法。

3、本章重点、难点

本章重点：掌握WinCC组态报警记录的过程的方法。

本章难点：对具体WinCC组态及显示报警记录操作步骤的理解。

4、学习要求

c

第8章   报表系统

1、教学要求

掌握WinCC组态报表系统的过程。

了解过组态报表系统的作用和方法。

2、教学内容

第一节 页面布局编辑器、行布局编辑器、打印作业

知识要点：了解页面布局编辑器窗口中的各个板块内容、行布局编辑器窗口中的各个板块的具体内容、打印作业的方法等。

第二节 组态报警消息顺序报表及变量记录运行报表。

知识要点：主要包含如何组态报警消息顺序报表、组态变量记录运行报表的方法及步骤。

3、本章重点、难点

本章重点：掌握WinCC组态报警消息顺序报表的过程的方法。

本章难点：对具体WinCC组态报警消息顺序报表操作步骤的理解。

4、学习要求

1、掌握组态报警消息顺序报表及组态变量记录运行报表的操作步骤及组态方法。

2、理解组态操作过程中，所设置的各个参数的具体含义。

第9章   脚本系统（支撑课程目标1、2、3）

1、教学要求

掌握WinCC脚本系统的使用方法及步骤。

了解过程值归档的作用和方法。

2、教学内容

第一节 ANSI-C脚本及全局脚本编辑器

知识要点：了解函数和动作的差异、触发器类型、函数和动作的概述、全局脚本编辑器的布局。

第二节 创建编辑函数、创建编辑动作

知识要点：了解创建编辑函数的方法、了解动作和函数之间的差别、及创建编辑动作的方法。

3、本章重点、难点

本章重点：掌握创建编辑函数及创建编辑动作的过程的方法。

本章难点：对具体WinCC创建编辑函数和编辑动作步骤的理解。

4、学习要求

1、掌握组态过程中，创建编辑函数和创建编辑动作的操作步骤及组态方法。

2、理解在使用全局脚本编辑器创建编辑函数和编辑动作作过程中，所设置的各个参数的具体含义。

第10章   通讯（支撑课程目标1、2、3）

1、教学要求

掌握过程通讯原理及wincc与SIMATIC S7-300 PLC的通讯。

了解过程通讯原理及OPC通讯。

2、教学内容

第一节 过程通讯原理、wincc与PLC通讯方法

知识要点：了解过程通讯原理。包括通讯术语、wincc通讯结构及原理、掌握建立wincc与PLC间通讯的步骤。

第二节 wincc与SIMATIC S7 PLC 之间的通讯

知识要点：主要包含通道单元的类型、通道单元、OPC通讯基本知识、服务器功能、客户机等。

3、本章重点、难点

本章重点：掌握WinCC组态过程值归档的过程的方法。

本章难点：对具体WinCC过程值归档操作步骤的理解。

4、学习要求

1、掌握组态过程中，通道单元选配的操作步骤及组态方法。

2、理解WINCC与外部设备之间通讯的操作过程中，所设置的各个参数的具体含义。

三、课程考核及要求

1.考核方式

考试（）；考查（√）

本课程考核内容为支撑毕业要求对应的课程目标，主要考查毕业要1.3、2.3、3.1、3.3、6.3所对应的课程目标的达成情况。

2.成绩评定

计分制：百分制（）；五级分制（）；两级分制（√）。

总评成绩构成：网上测试考核（40）％，网上结课考核（60）％

其中过程考核构成：校内网络平台习题作业（ 60）％；视频学习（40 ）％等等。

3.结课考核

本大纲所提到的内容都是考试内容，试题覆盖全部，适当突出重点，具体按照学校有关课程考核管理办法执行。卷面采用百分制评分，总评后按照50%进行折算。

表4 结课考核要求

| 知识点 | （一） | （二） | （三） | （四） | （五） | （六） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| 课程目标 | 1 | 1、2 | 2、3 | 4 | 4 | 4、5 |

四、推荐教材及参考资料

建议教材：

《深入浅出西门子WinCC V6》，苏昆哲主编，北京航空航天大学出版社，2005年版

参考资料：

- 《工业控制组态软件及应用》，许志军主编，机械工业出版社，2007年版

- 《电气控制与S7-300PLC原理及应用》张军主编，化学工业出版社，2014年版

撰写人：韩召、李芳芳、冯暖

审核人：李文义

审批人：赵双元

日  期：20211010