辽宁科技学院实验室危险源清单

| 序号 | 院系 | 房间号 | 种类 | 危险源 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药化学院 | A1502 | 高温设备 | 水浴锅 |  |
| 2 | 药化学院 |  | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 3 | 药化学院 |  | 易制毒、易制爆化学品 | 危险化学品柜 |  |
| 4 | 药化学院 |  | 高温设备 | 消化炉 |  |
| 5 | 药化学院 |  | 低温压力容器 | 液氮罐 |  |
| 6 | 药化学院 | A1209 | 高温设备 | 干燥箱 |  |
| 7 | 药化学院 |  | 高温设备 | 油浴锅、水浴锅 |  |
| 8 | 药化学院 |  | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 9 | 药化学院 | A1406 | 高温设备 | 油浴锅、水浴锅 |  |
| 10 | 药化学院 |  | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 11 | 药化学院 |  | 气瓶 | 惰性气体 |  |
| 12 | 药化学院 |  | 高温设备 | 干燥箱 |  |
| 13 | 药化学院 | A1203 | 一般危化品 | 乙醇、水合氯醛等 |  |
| 14 | 药化学院 |  | 高温设备 | 酒精灯 |  |
| 15 | 药化学院 | A1302 | 气瓶 | 惰性气体 |  |
| 16 | 药化学院 | A1205 | 高温设备 | 磁力加热搅拌器 |  |
| 17 | 药化学院 |  | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 18 | 药化学院 |  | 高温设备 | 鼓风干燥机 |  |
| 19 | 药化学院 | A1310 | 高温设备 | 油浴锅、水浴锅 |  |
| 20 | 药化学院 |  | 高温设备 | 干燥箱 |  |
| 21 | 药化学院 |  | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 22 | 药化学院 |  | 低温压力容器 | 液氮罐 |  |
| 23 | 药化学院 |  | 气瓶 | 惰性气体 |  |
| 24 | 药化学院 | A1108 | 冲击设备 | 万能粉碎机 |  |
| 25 | 药化学院 |  | 高温设备 | 干燥箱 |  |
| 26 | 药化学院 |  | 高温设备 | 沸腾干燥机 |  |
| 27 | 药化学院 | A1109 | 高温设备 | 电加热配液罐 |  |
| 28 | 药化学院 | A1204 | 高温设备 | 电热鼓风干燥箱 |  |
| 29 | 药化学院 | A1301 | 压力容器、高温设备 | 蒸汽发生器 |  |
| 30 | 药化学院 |  | 高温设备 | 空气预热器 |  |
| 31 | 药化学院 | A1504 | 高温设备 | 高压蒸汽灭菌锅 |  |
| 32 | 药化学院 |  | 高温设备 | 烘干箱 |  |
| 33 | 药化学院 | A1405 | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 34 | 药化学院 |  | 气瓶 | 氢气、惰性气体 |  |
| 35 | 药化学院 |  | 高温设备 | 烘干箱 |  |
| 36 | 药化学院 |  | 高温设备 | 顶空气相色谱仪 |  |
| 37 | 药化学院 |  | 高温设备 | 安捷伦气相色谱仪 |  |
| 38 | 药化学院 |  | 高温设备 | 气质联用仪 |  |
| 39 | 药化学院 |  | 高温设备 | 天美气相色谱仪 |  |
| 40 | 药化学院 | A1406 | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 41 | 药化学院 |  | 气瓶 | 惰性气体 |  |
| 42 | 药化学院 |  | 高温设备 | 烘干箱 |  |
| 43 | 药化学院 |  | 高温设备 | 气相色谱仪 |  |
| 44 | 药化学院 | A1403 | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 45 | 药化学院 |  | 高温设备 | 水浴锅 |  |
| 46 | 资土学院 | F1102 | 高温设备 | 电热干燥箱 |  |
| 47 | 资土学院 |  | 高温设备 | 数显鼓风干燥箱 |  |
| 48 | 资土学院 |  | 高温设备 | 电热鼓风数显干燥器 |  |
| 49 | 资土学院 |  | 高温设备 | 电热鼓风数显干燥箱 |  |
| 50 | 资土学院 | F1108 | 高温设备 | 电热鼓风干燥箱 |  |
| 51 | 资土学院 |  | 高温设备 | 电热鼓风干燥箱 |  |
| 52 | 机械学院 | D1106 | 激光 | 激光切割机 |  |
| 53 | 机械学院 | H202 | 机床 | 机加设备 |  |
| 54 | 机械学院 | Q101 | 压力容器 | 空气压缩泵、举升机 |  |
| 55 | 机械学院 |  | 压力容器 | 空气压缩泵、举升机 |  |
| 56 | 机械学院 | G3601 | 机床 | 机加设备 |  |
| 57 | 双百学院 | G3104 | 易制毒、易制爆化学品 | 无水乙醇 |  |
| 58 | 双百学院 | G3105-1 | 压力容器 | 储气罐 |  |
| 59 | 双百学院 | G3105-2 | 压力容器 | 储气罐 |  |
| 60 | 电信学院 | G2101 | 含有压力容器设备 | 空气压缩机 |  |
| 61 | 冶金学院 | 后山201 | 高温设备 | 电渣炉 |  |
| 62 | 冶金学院 | 后山202 | 高温设备 | 直流电弧炉 |  |
| 63 | 冶金学院 | 后山203 | 高温设备 | 感应炉 |  |
| 64 | 冶金学院 |  | 气瓶 | 惰性气体 |  |
| 65 | 冶金学院 |  | 起重设备 | 电葫芦 |  |
| 66 | 冶金学院 | 后山204 | 高温设备 | 烧结杯 |  |
| 67 | 冶金学院 |  | 气瓶 | 液化石油气 |  |
| 68 | 冶金学院 | 后山205 | 高温设备 | 电阻炉 |  |
| 69 | 冶金学院 | 后山206 | 高温设备 | 盐浴炉 |  |
| 70 | 冶金学院 | 后山207 | 高温设备 | 箱式电阻炉 |  |
| 71 | 冶金学院 | A1楼梯间 | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 72 | 冶金学院 |  | 易制毒、易制爆化学品 | 危险化学品柜 |  |
| 73 | 冶金学院 | A2501 | 高温设备 | 高温加热炉 |  |
| 74 | 冶金学院 |  | 气瓶 | 氢气 |  |
| 75 | 冶金学院 | A2502 | 易制毒、易制爆化学品 | 危险化学品柜 |  |
| 76 | 冶金学院 |  | 易燃化学品 | 酒精 |  |
| 77 | 冶金学院 | A2503-2 | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 78 | 冶金学院 | A2504 | 高温设备 | 高温加热炉（4台） |  |
| 79 | 冶金学院 |  | 气瓶 | CO气、惰性气体 |  |
| 80 | 冶金学院 |  | 有毒气体 | CO |  |
| 81 | 冶金学院 | A2506 | 冲击设备 | 布氏硬度计砝码 |  |
| 82 | 冶金学院 | A2507 | 高温设备 | 高温加热炉 |  |
| 83 | 冶金学院 |  | 气瓶 | CO、惰性气体 |  |
| 84 | 冶金学院 | A2508-2 | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 85 | 冶金学院 |  | 易制毒、易制爆化学品 | 危险化学品柜 |  |
| 86 | 冶金学院 |  | 气瓶 | 惰性气体 |  |
| 87 | 冶金学院 |  | 高温设备 | 超声清洗、水浴锅 |  |
| 88 | 冶金学院 |  | 低温压力容器 | 液氮罐 |  |
| 89 | 冶金学院 |  | 高温设备 | 反应器 |  |
| 90 | 冶金学院 | A23081 | 高温设备 | 高温加热炉 |  |
| 91 | 冶金学院 | A2102 | 空气压缩机 | 空气压缩机控制柜 |  |
| 92 | 冶金学院 |  | 高温设备 | 水浴锅 |  |
| 93 | 冶金学院 | A2107-1 | 高温设备 | 高温性能测试仪 |  |
| 94 | 冶金学院 |  | 高温设备 | 导热系数测试仪 |  |
| 95 | 冶金学院 | A2107-2 | 气瓶 | 惰性气体 |  |
| 96 | 冶金学院 | A2108-1 | 高温设备 | 烘干箱 |  |
| 97 | 冶金学院 |  | 拉伸设备 | 万能试验机 |  |
| 98 | 冶金学院 |  | 冲击设备 | 摆锤冲击试验机 |  |
| 99 | 冶金学院 | A2108-2 | 切割设备、机床 | 线切割、带锯床、台式车床 |  |
| 100 | 冶金学院 | A2109 | 气瓶 | 惰性气体 |  |
| 101 | 冶金学院 | A2110 | 高温设备 | 等离子热压烧结炉 |  |
| 102 | 冶金学院 | A2307 | 高温设备 | 干燥箱 |  |
| 103 | 冶金学院 | A2307 | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 104 | 冶金学院 | A2308-2 | 高温设备 | 高温炉、干燥箱 |  |
| 105 | 冶金学院 |  | 压力容器 | 高压釜 |  |
| 106 | 冶金学院 | A2310 | 高温设备 | 保温炉 |  |
| 107 | 冶金学院 |  | 气瓶 | 惰性气体、液化气 |  |
| 108 | 冶金学院 | A2404-2 | 气瓶 | 惰性气体、高纯空气 |  |
| 109 | 冶金学院 |  | 高温设备 | 高温炉 |  |
| 110 | 冶金学院 | A2408 | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 111 | 冶金学院 | A2503-1 | 高温设备 | 高温炉 |  |
| 112 | 冶金学院 | A2510 | 高温设备 | 高频感应燃烧炉、高温炉 |  |
| 113 | 冶金学院 |  | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 114 | 冶金学院 | 后山207 | 高温设备 | 高温炉 |  |
| 115 | 冶金学院 |  | 高温设备 | 干燥箱 |  |
| 116 | 冶金学院 | A2307 | 一般危化品 | 酸、碱、化学废液 |  |
| 117 | 工程训练中心 | 智慧北楼1楼 | 机床 | 数控车床 数控铣床 |  |
| 118 | 工程训练中心 |  | 高压设备 | 螺杆空压机 |  |
| 119 | 工程训练中心 |  | 机床 | 普通车床 |  |
| 120 | 工程训练中心 | 焊接实训区 | 气瓶 | 惰性气体 |  |
| 121 | 工程训练中心 |  | 特种设备 | 焊机 |  |

教务处

2021.7.15